# 化学实验教学示范中心精密贵重仪器设备

# 管理办法

第一章  总  则

- 精密贵重仪器设备是学校的宝贵财产，在实验教学和科学研究过程中起着重要的作用，为加强精密贵重仪器设备管理，不断提高其使用效率和投资效益，特制定本管理办法。

- 单价在1万元（含）以上的仪器设备，属精密贵重仪器设备。

- 对主要用于分析、测试实验的通用的精密贵重仪器设备，由化学现代技术实验室集中统一管理。

第二章  管理办法

- 精密贵重仪器设备由专职人员负责管理、操作和维护，其他人员未经培训和考核不得操作使用。

- 精密贵重仪器设备的使用管理情况每年由实验室进行考核，考核内容包括：

（一）设备的利用率、完好率。

（二）实验测试速度与数据的质量。

（三）完成科技成果的数量与级别。

（四）教学工作量的完成。

（五）人才培养。

（六）经济效益和社会效益。

（七）有无失职、失误、错误、损坏和事故及其程度。

- 根据我中心实际情况，利用率指标在三年内应达到使用机时400小时/年（为最低考核标准）以上。

- 精密贵重仪器设备利用率达不到规定的最低考核标准的或备闲置超过一年，主管部门有权调剂处置。

- 各贵重仪器设备拥有单位应认真工作、严格管理、诚实守信，做到：

（一）为科研人员保守技术秘密。

（二）为科研人员提供技术保障和准确测试结果。

（三）保持仪器设备完好正常，保证科研人员使用。

（四）不得向使用者收取规定以外的任何费用。

（五）不得拒绝接收用户的测试任务。

- 精密贵重仪器除建立必要的帐、卡外，还应建立“精密贵重仪器设备技术档案”。并将有关资料（仪器设备申请报告、论证材料、审批手续、合同、装箱单、商检报告、验收记录及随机资料）交实验室归档并送实验中心备案保存，使用部门可保留必要的复印件。

- 设备操作人员必须认真做好使用记录，填写“精密贵重仪器设备使用记录和维修记录”，每学年末，由保管人员送实验中心检查登记。逾期不报者，视为利用率低，主管部门有权调剂使用。

- 对精密贵重仪器设备，应提倡“专管共用、协作共享”，以提高仪器设备利用率。

- 精密贵重仪器设备一般不得拆改和解体使用，如因开发功能，改造设备，新产品研制等情况，确需拆改或解体时，必须报院主管部门和院领导审批。

- 为保持精密贵重仪器设备随时处于完好可用状态，保管部门应对设备建立必要的维修保养制度，定期检修。

- 精密贵重仪器设备因使用年久，技术性能明显降低和落后，可申请降级管理和使用。

精密贵重仪器设备的使用者应积极开拓业务，服务本地区的经济建设，努力提高自身的业务水平，提高服务质量，为学院的发展作贡献。

化学实验教学示范中心

2007.5.17