化学实验教学示范中心安全事故处理办法

（1）创伤  伤处不能用手抚摸，也不能用水洗涤。若是玻璃创伤，应先把碎玻璃从伤处挑出。轻伤可涂以紫药水(或红汞、碘酒)，必要时撒些消炎粉或敷些消炎膏，用绷带包扎。

（2）烫伤  不要用冷水洗涤伤处。伤处皮肤未破时，可涂擦饱和碳酸氢钠溶液或用碳酸氢钠粉调成糊状敷于伤处，也可抹獾油或烫伤膏；如果伤处皮肤已破，可涂些紫药水或1%高锰酸钾溶液。

（3）受酸腐蚀致伤  先用大量水冲洗，再用饱和碳酸氢钠溶液(或稀氨水、肥皂水)洗，最后再用水冲洗。如果酸液溅入眼内，用大量水冲洗后，送医院诊治。

（4）受碱腐蚀致伤  先用大量水冲洗，再用2％醋酸溶液或饱和硼酸溶液洗，最后用水冲洗。如果碱液溅入眼中，用硼酸溶液洗。

（5）受溴腐蚀致伤  用甘油洗涤伤口，再用水洗。

（6）受磷灼伤  用1％硝酸银、5％硫酸铜或浓高锰酸钾溶液清洗伤口，然后包扎。

（7）吸入刺激性或有毒气体  吸入氯气、氯化氢气体时，可吸入少量酒精和乙醚的混合蒸气解毒。吸入硫化氢或一氧化碳气体而感到不适时，应立即到室外呼吸新鲜空气。但应注意氯气、溴中毒不可进行人工呼吸，一氧化碳中毒不可施用兴奋剂。

（8）毒物进入口内  将5~10mL稀硫酸铜溶液加入一杯温水中，内服后，用手指伸入咽喉部，促使呕吐，吐出毒物，然后立即送医院。

（9）触电  首先切断电源，然后在必要时进行人工呼吸。

（10）起火  起火后，要立即一面灭火，一面防止火势蔓延(如采取切断电源，移走易燃药品等措施)。灭火的方法要针对起因选用合适的方法和灭火设备(见表)。一般的小火可用湿布、石棉布或沙子覆盖燃烧物，即可灭火。也可使用泡沫灭火器。但电器设备所引起的火灾，只能使用二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火，不能使用泡沫灭火器，以免触电。实验人员衣服着火时，切勿惊慌乱跑，赶快脱下衣服，或用石棉布覆盖着火处。火势较大时则应立即报警。

| 燃烧物质与可使用的灭火器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 燃烧物质 | 可使用的灭火器 | 注意事项 |
| 木材、纸张、棉花 | 水、泡沫式灭火器 |  |
| 可燃性液体如石油化工产品、食品油脂 | 泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、“1211”灭火器 |  |
| 可燃性气体如煤气、石油液化气 | 1211灭火器、干粉灭火器 | 用水、泡沫式灭火器均无效 |
| 可燃性金属如钾、钠、钙、镁等 | 干沙土、7150灭火器 | 禁止用水、泡沫式灭火器。二氧化碳、干粉、1211等灭火器均无效 |

注：①四氯化碳、“1211”均属卤代烷灭火剂，遇高温时可形成剧毒的光气，使用时要注意防毒。但它们有绝缘性能好、灭火后在燃烧物上不留痕迹，不损坏仪器设备等特点，适用于扑灭精密仪器、贵重图书资料和电线等的火情。

② “7150”灭火剂主要成分三甲氧基硼氧六环受热分解，吸收大量热，并在可燃物表面形成氧化硼保护膜，隔绝空气，使火窒息。

化学实验教学示范中心

2006.10.21